Для  комерційної пропозиції просимо Вас заповнити та вислати на нашу адресу retra4m@gmail.com даний опросний лист
ОПРОСНИЙ ЛИСТ
НА ОБЛАДНАННЯ ВОДОГРІЙНОЇ МОДУЛЬНОЇ КОТЕЛЬНОЇ 
   Замовник (назва підприємства):  ____________________________________

1. Адреса:________________________________________________________

2. Тел. (WhatsApp/Viber/Telegram)  _____​​​​______________________________

3. Електронна пошта__________________________________________________________

4. Контактна особа ___________________________ (відповідальна за інформацію, надану в опросному листі) 
	1. Проектна максимальна теплова потужність водогрійної котельної  
	________ кВт ________ Гкал/год

	A. Опалення приміщення: Необхідна теплова потужність  ________кВт/год _______ккал/год 
Рабочий тиск в системі опалення:       максимум _______;  мінімум ________; (атм.; бар.)

Температура теплоносія максимальна  ____________0С

Розміри опалюваної будівлі:___________м2;  висота ________ м.

Затребувана температура в приміщенні ________0С.

	 Б. Гаряче водопостачання: Необхідна теплова потужність  _______кВт/год _______ккал/год
Необхідна кількість гарячої води      _________ л/год, ___________м3/год
Затребувана температура гарячої води      __________ 0С

	УВАГА!!!

Робота твердопаливного обладнання без постійної присітності обслуговуючого персоналу у Україні ЗАБОРОНЕНА!  
Необхідність комплектації:

	· Будиночок для обслуговуючого персоналу   
	( так  
	( ні

	· Санвузол   
	( так  
	( ні

	· Тамбур
	( так  
	( ні

	· Душова кабіна
	( так  
	( ні

	· Умивальник
	( так  
	( ні

	· Автономна дизельна електростанція (генератор)     
	( так  
	( ні

	· Бойлер ГВС
	( так  
	( ні

	· Теліжка для вивозу золи
	( так  
	( ні

	· Димосос
	( так  
	( ні

	· Автоматизована паливоподача с транспортером     
	( так  
	( ні

	· Витяжні зони над котлом                                      
	( так  
	( ні

	2. Спалюване паливо (максимальні розміри, мм.):

□ дрова:  макс. розміри _____________ мм, (Ø250, L=1000), вологість W __________%,

□ тріска та стружки дерев’яні: макс. розміри _____________ мм, (5х10х10), вологість W __________%,

□ щепа дерев’яна: макс. розміри _____________ мм, (10х25х40), вологість W __________%,

□ кора дерев’яна: макс. розміри _____________ мм, (10х25х40), вологість W __________%,

□ дерев’яні  пелети: макс. розміри _____________ мм, (), вологість W __________%,

□ торф фрезерний: макс. розміри _____________ мм, (10х25х40), вологість W __________%,

□ торф’яна гранула: макс. розміри _____________ мм, (Ø6х40), вологість W __________%,

□ торф’яні брикети: макс. розміри _____________ мм, (),вологість W __________%,

□ вугілля буре  марки ____________: макс. розміри __________ мм, (50х50х80), вологість W ________%,

□ газ природний: тиск газу ___________________________ мм вод. столба.     

□ інше: вид ________________________________ макс. розміри __________ мм, вологість W ________%,

	3. Ступінь автоматизації паливоподачі:

а) бункер живильний          □; 

б) ручна подача палива      □;

	6. Золовидалення:

а) автоматизоване (додаткове замовлення) □;

б) ручне   □;

	7. Автоматизований паливний склад (додаткове замовлення):   □   

      Об’єм складу _________________ м3. вид палива  ________________________________________________ макс. розміри  __________ мм, вологість  W _______________%,

	8. Додаткова комплектація. В випадку Вашої зацікавленості, наші спеціалісти зроблять підбір та укомплектують котельню додатковим обладнанням: 

  - Насосне обладнання                                  □ так,      □ ні;

  - Деревоподріднювальне обладнання       □ так,      □ ні;

  - Хімічна водопідготовка:                           □ так,       □ ні (встановлено в котельній)

Експлуатація котлів без попередньої підготовки води забороняється. Вибір способів обробки води для живлення котлів і системи опалення повинен здійснюватися спеціалізованою організацією. У разі використання непідготовленої води як теплоносія гарантійне обслуговування заводом-виробником скасовується.


Звідки  Ви дізналися про нас:

□ Преса;   □ Виставки;   □ Інтернет;   □ По рекомендації
Замовник _______________________________________________________________________________

(ПІБ, посада, підпис, печать)

Дата заповнення опросного листа  «____» ___________ 202___ р.

Спеціаліст ____________________________________________________________________________


(ПІБ, підпис)

Дата отримання опросного листа  «____» ___________ 202___ р.
